## 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 5
Część 5 - MONITORING
LP | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ | JEDNOSTKA MIARY
1. | Monitoring żłobka | System monitoringu żłobka w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad funkcjonowaniem placówki. Elementy systemu: rejestrator, kamera o rozdzielczości 4mpx 24 szt., switch poe 24-48, kabel skrętka rj45 2 szt., wtyk sieciowy 100 szt., listwa zasilająca 1 szt., zasilacz buforowy 48V na 24 kamery, zasilacz buforowy do zasilania rejestratora, dysk HDD 10TB 1 szt. Usługa dostawy wraz z montażem systemu. | 1 | zestaw
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenia oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Wszystkie elementy wyposażenia objęte niniejszym zestawieniem muszą być dostarczone, zamontowane lub/i ustawione we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, a w razie potrzeby – również uruchomione i sprawdzone pod kątem poprawnego działania.