Załącznik nr 1.5 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 5

Część 5 – Zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagania dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hooligan | 1 sztuka | brak |
| 2. | Łom | 1 sztuka | brak |
| 3. | Siekiera | 1 sztuka | - długość min. 90 cm - waga min. 3 kg |
| 4. | Młot | 1 sztuka | - dwuręczny - waga min. 6 kg |
| 5. | Odcinek gaśniczy W52 | 10 sztuk | - złącza typu STORZ - świadectwo CNBOP |
| 6. | Odcinek gaśniczy W75 | - sztuk | - złącza typu STORZ - świadectwo CNBOP |
| 7. | Klucz do hydrantów | 1 sztuka | Klucz uniwersalny przeznaczony do otwierania i zamykania hydrantów |
| 8. | Klucz do nasad | 1 sztuka | Klucz uniwersalny do złączy STORZ |
| 9. | Nasada 52 | 1 sztuka | brak |
| 10. | Nasada 75 | 1 sztuka | brak |
| 11. | Nasada 110 | 1 sztuka | brak |
| 12. | Agregat | 1 sztuka | - moc minimalna 2,5 kW - możliwość ładowania urządzeń elektrycznych np. laptop |

Rozwiązania równoważne. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku, gdy w SWZ zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SWZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niewykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Użycie w SWZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane 
z realizacją zamówienia.